## 1. Naslov
JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE
Izvedbeno rješenje nacrta animacije i interpretacije kružne staze Hušnjakovo
Troškovnik
Kolovoz 2017.
KO-AUTORI :
ŠESNIĆ&TURKOVIĆ, Zagreb (Marko Šesnić, Goran Turković, Andrea Sužnjević)
Clinica studio d.o.o., Zagreb (Vedran Kasap, Ozana Ursić)
Stoposto prirodno d.o.o., Zagreb (Kristina Radelić)

## 2. ukupni troskovnik
I. UREĐENJE STAZE
Na stazi je odabrano 7 punktova s interpretacijsko edukacijskim objektima koji posjetitelje upoznaju s nepoznatim činjenicama o životu neandretalaca. Interpretacijski objekti su zamišljeni u obliku mehaničkih elemenata koji posjetitelja pozivaju na interakciju te ga na zabavan način informiraju o zanimljivostima. Osim mehaničke interakcije posjetitelj ima mogućnost otkriti zanimljivosti pomoću audio vodiča (posebno za slijepe i slabovidne osobe). Interpretacija se bazira na ispreplitanju/komparaciji života neandretalaca i čovjeka i okoline danas. Uz interpretacijske objekte na stazi su predviđeni objekti za odmor. Scenarij: - Na polaznoj točki posjetitelj preuzima aplikaciju na mobilni uređaj te kreće u istraživanje. Na istoj točki postavlja se taktilni geološki stup s popratnim sadržajem koji posjetitelja upoznaje s poviješću lokaliteta. - Dolaskom na jezero Dolac posjetitelj ima mogućnost odmoriti ali I pokretanjem mehaničkih objekata saznati zanimljivosti o prehrani neandretalca/čovjeka. Točka jezera je predviđena i za održavanje škole u prirodi stoga posjetitelj ima priliku spustiti se toboganom i "vratiti se u prošlost". - Pješačka signalizacija dalje vodi posjetitelja do “špilje” koja educira posjetitelja o tehnikama lova i paljenju vatre. - Na punktu crkve Sv.Tri Kralja posjetitelj se upoznaje s povijesnim podatcima o samoj građevini - Nedaleko od crkve nalazi se interpretacija kulta vjerovanja neandretalaca - Silaskom pred gornji ulaz u nalazište posjetitelj dolazi do platoa na kojem se nalazi interpretacijski objekt izrade alata i oružja.
1. | Infrastruktura
| Zemljani i obrtnički radovi | jed.mj. | kol. | jed. cijena | ukupno bez PDV-a
1.A. | Čišćenje staze
| Čišćenje staze od grmlja, raslinja sa razbijenjem kamena iznad površine tla na mjestima. Sav materijal utovariti i odvesti na deponiju. Obračun po m2 očišćenog i poravnatog terena. | m2 | 500 |  | 0
1.B. | Iskop rastrošenog sloja i djelomično humusa
Ova stavka obuhvaća:
a) doprema strojeva na gradiliste-traktorska freza koja moze frezati do dubine cca 20cm
mali 6t valjak ili "zaba",cisterna za vodu Creina,greder ili mali buldozer za izravnanje terena.
b) skidanje raslinja,trave.
c) izravnjanje povrsine na potrebnu niveletu.
d) ravnomjerno posipavanje cementa i aditiva(novocret).20kg cementa i 0,4kg aditiva po m2.
e) frezanje postojeceg tla i veziva uz dodatak vode.Dubina frezanja cca 15-20 cm. poravnanje povrsine.
f) zbijanje
g) njegovanje povrsine vodom 2 dana(ovisno o vremenskoj situaciji).
h) kod razastiranja(posipanja)veziva-strojno ili rucno.
i) ručni otkop uz rub staze, na kojem se izvodi jarak za odvodnju voda.
| Obračunato po m3 otkopanog materijala mjereno u sraslom stanju prema poprečnim profilima, sve do potpune pogonske gotovosti. | m3 | 250 |  | 0
| Strojni iskop zemlje C kategorije za temeljne trake i stope. Uzeti u obzir dubinu temelja do 60 cm i širine traka do 40 cm. U cijenu uključiti utovar i odvoz nepotrebnog materijala na deponiju gradilišta udaljenu do 50 m. Sve iskope treba obaviti prema propisanim nagibima u projektu, odnosno prema zahtjevima nadzornog inžinjera pri izradi. Obračun po m³ izvedenog iskopa. | m3 | 10 |  | 0
| Dobava, utovar, prijevoz, istovar, nasipavanje i nabijanje zemljanog materijala oko novo postavljenih čela stepenica. Nabijanje u slojevima do 30 cm do zbijenosti predviđene proračunom. Obračun po m3 u zbijenom stanju. | m3 | 30 |  | 0
1.C. | IZRADA AB TEMELJA
Dobava betona C25/30 i izvedba arm. bet. trakastog temelja i temelja samca u dvostranoj običnoj oplati dim 40/60 cm, temelji signalizacijskih ploča i ograde. Obračun za kompletan rad, materijal po m3 ugrađenog betona i m2 ugrađene oplate.
| beton | m3 | 10 |  | 0
| oplata | m2 | 20 |  | 0
1.D. | ARMIRAČKI RADOVI
Okrugli čelik
| B 500 | kg | 1000 |  | 0
1.E. | IZRADA OGRADE
Izrada, montaža i postavljanje drvene ograde uz strme dijelove staze. Ograda se sastoji od drvenih stupova 60×60mm koji se postavljaju na razmaku od max 150cm i fiksiraju na nosače ubetonirane u zidiću. na vrhu stupova je drveni rukohvat dim 60 x 60 mm. Detalj ugradnje i izvedbe ograde prema detaljima projekta i u dogovoru sa projektantom. Drveni elementi ograde su od hrastovog masiva, boja prema odabiru projektanta, završno premazan dvokomponentnim UV stabilnim lakom u minimalno 3 sloja.
| Postavljanje ograde obračunava se po m' postavljene i pričvršćene ograde. U cijenu ulazi dovoz, fiksiranje stupova, rukohvata, i ispune, uključujući sve radove i alat do potpune gotovosti. | m | 40 |  | 0
1.F. | IZRADA STEPENICA
Izrada, doprema i montaža drvenih čela koja čine stepenice na dijelovima staze koji su strmi, označeno na situaciji, ST1. Dimenzija 100 x 22(-30)x4 cm. Drveni elementi su od hrastovog masiva, boja prema odabiru projektanta, završno premazan dvokomponentnim UV stabilnim lakom u minimalno 3 sloja.
Izvesti u svemu prema nacrtnoj dokumentaciji - shemama i detaljima.
U cijenu stavke uračunat je sav potreban rad i materijal do kompletno montiranog i obrađenog elementa spremnog za uporabu.
| Obračun po komadu. | kom | 80 |  | 0
1.G. | SANACIJA GRADILIŠTA
| Nakon završetka radova na gradilištu okolni teren je potrebno očistiti od zaostalih nepotrebnih materijala. Privremene deponije materijala uz samo gradilište potrebno je isprazniti i isplanirati površinu koju je zauzimala. Sve što se prilikom gradnje oštetilo ili uništilo potrebno je dovesti u prvobitno stanje. Redovnim održavanjem staze i okoliša potrebno je zadržati postojeći standard. | pauš | 1 |  | 0
1.H. | Čišćenje jezera
| Čišćenje unutrašnjosti jezera od algi i otpada Sav materijal utovariti i odvesti na deponiju. Obračun po m2 očišćenog terena. | m2 | 300 |  | 0
Ukupno zemljani i obrtnički radovi
| SVEUKUPNO ZEMLJANI I OBRTNIČKI RADOVI BEZ PDV-a |  |  |  | 0
PDV 25%
| SVEUKUPNO ZEMLJANI I OBRTNIČKI RADOVI S PDV-om |  |  |  | 0